## Hoja1
SOPORTES DE ACERO | [15 empty] | este programa se difunde gratuitamente, se agradecen comentarios o mejoras a | fjurado@aq.upm.es
luz de pandeo | Lp = |  | 3 | m
módulo Young | E = |  | 21000 | Kn/cm²
límite elástico | fe = |  | 26 | Kn/cm² | (se toma un coeficiente de seguridad 1,44)
NORMAL RESISTIDO Kn
UPN | b | A | Ix | Iy | c | In 2UPN | l | (Dutheil) |  | w | In 3UPN | l | (Dutheil) |  | w | N 2UPN | N 3UPN |  | kg/m
300 | 10 | 58.8 | 8030 | 495 | 2.7 | 7256.904 | 38.19 | 0.42774 | 0.61892 | 1.0663 | 14074.472 | 33.5857 | 0.37617 | 0.59198 | 1.0491 | 1991.3908 | 3036.0244 | 92.316 | 138.474
80 | 4.5 | 11 | 106 | 19.4 | 1.45 | 212 | 96.6417 | 1.0824 | 1.2615 | 1.9095 | 318 | 96.6417 | 1.0824 | 1.2615 | 1.9095 | 208.0202 | 312.0302 | 80 | 17.27 | 25.905
100 | 5 | 13.5 | 206 | 29.3 | 1.55 | 379.9675 | 79.9705 | 0.89569 | 1.0215 | 1.5125 | 618 | 76.7988 | 0.86016 | 0.98092 | 1.4524 | 322.3085 | 503.4624 | 100 | 21.195 | 31.7925
120 | 5.5 | 17 | 364 | 43.2 | 1.6 | 603.54 | 71.2045 | 0.79751 | 0.91341 | 1.3587 | 1092 | 64.8328 | 0.72614 | 0.84273 | 1.2704 | 451.8127 | 724.8242 | 120 | 26.69 | 40.035
140 | 6 | 20.4 | 605 | 62.7 | 1.75 | 862.35 | 65.2544 | 0.73086 | 0.84721 | 1.2757 | 1741.9 | 56.2322 | 0.62981 | 0.75783 | 1.1793 | 577.4674 | 936.9869 | 140 | 32.028 | 48.042
160 | 6.5 | 24 | 925 | 85.3 | 1.84 | 1212.9488 | 59.6789 | 0.66842 | 0.79041 | 1.2123 | 2411.1384 | 51.8414 | 0.58064 | 0.71914 | 1.1434 | 714.9151 | 1136.9284 | 160 | 37.68 | 56.52
180 | 7 | 28 | 1350 | 114 | 1.92 | 1673.1584 | 54.8841 | 0.61472 | 0.74562 | 1.1676 | 3272.3979 | 48.0649 | 0.53834 | 0.68838 | 1.1174 | 865.9704 | 1357.3317 | 180 | 43.96 | 65.94
200 | 7.5 | 32.2 | 1910 | 148 | 2.01 | 2237.0224 | 50.9013 | 0.57011 | 0.71126 | 1.1366 | 4326.4699 | 44.8273 | 0.50208 | 0.66385 | 1.0982 | 1023.0694 | 1588.2686 | 200 | 50.554 | 75.831
220 | 8 | 37.4 | 2690 | 197 | 2.14 | 2962.6021 | 47.6689 | 0.5339 | 0.68528 | 1.1149 | 5723.2374 | 42.0046 | 0.47046 | 0.64387 | 1.0834 | 1211.3792 | 1869.8032 | 220 | 58.718 | 88.077
240 | 8.5 | 42.3 | 3600 | 248 | 2.23 | 3821.8713 | 44.6343 | 0.49991 | 0.66244 | 1.0971 | 7316.6191 | 39.5091 | 0.44251 | 0.62728 | 1.0719 | 1392.3178 | 2137.6086 | 240 | 66.411 | 99.6165
260 | 9 | 48.3 | 4820 | 317 | 2.36 | 4893.0554 | 42.1522 | 0.47211 | 0.64488 | 1.0842 | 9365.4525 | 37.3157 | 0.41794 | 0.61354 | 1.0627 | 1608.7543 | 2461.8641 | 260 | 75.831 | 113.7465
280 | 9.5 | 53.5 | 6280 | 399 | 2.53 | 5996.1563 | 40.0753 | 0.44885 | 0.63095 | 1.0744 | 11556.8684 | 35.354 | 0.39597 | 0.60192 | 1.0552 | 1798.1776 | 2746.1964 | 280 | 83.995 | 125.9925
300 | 10 | 58.8 | 8030 | 495 | 2.7 | 7256.904 | 38.19 | 0.42774 | 0.61892 | 1.0663 | 14074.472 | 33.5857 | 0.37617 | 0.59198 | 1.0491 | 1991.3908 | 3036.0244 | 300 | 92.316 | 138.474
tubo |  | A | Ix |  |  |  | l |  |  | w | [5 empty] | NORMAL RESISTIDO Kn |  |  | kg/m
90x5 |  | 16.1 | 189 |  |  |  | 87.5595 | 0.98069 | 1.1251 | 1.6767 | [5 empty] | 173.3767 |  |  | 12.6385
40 | 3 | 4.13 | 9.01 |  |  |  | 203.1112 | 2.2749 | 3.8638 | 6.987 | [5 empty] | 10.6726 | 40x3 |  | 3.242
40 | 4 | 5.21 | 10.3 |  |  |  | 213.3642 | 2.3897 | 4.212 | 7.6805 | [5 empty] | 12.2478 | 40x4 |  | 4.0899
50 | 3 | 5.33 | 19 |  |  |  | 158.8942 | 1.7797 | 2.5587 | 4.397 | [5 empty] | 21.8867 | 50x3 |  | 4.1841
50 | 4 | 6.81 | 22.9 |  |  |  | 163.5977 | 1.8323 | 2.6823 | 4.6413 | [5 empty] | 26.4923 | 50x4 |  | 5.3458
60 | 3 | 6.53 | 34.4 |  |  |  | 130.7069 | 1.4639 | 1.893 | 3.0932 | [5 empty] | 38.1163 | 60x3 |  | 5.1261
60 | 4 | 8.41 | 42.3 |  |  |  | 133.767 | 1.4982 | 1.959 | 3.2212 | [5 empty] | 47.1394 | 60x4 |  | 6.6019
60 | 5 | 10.1 | 48.5 |  |  |  | 136.9024 | 1.5333 | 2.0282 | 3.3559 | [5 empty] | 54.341 | 60x5 |  | 7.9285
60 | 6 | 11.72 | 52.84 |  |  |  | 141.2875 | 1.5825 | 2.1277 | 3.55 | [5 empty] | 59.6086 | 60x6 |  | 9.2002
70 | 3 | 7.73 | 56.6 |  |  |  | 110.8671 | 1.2417 | 1.5022 | 2.3477 | [5 empty] | 59.4491 | 70x3 |  | 6.0681
70 | 4 | 10 | 70.4 |  |  |  | 113.0668 | 1.2664 | 1.5424 | 2.4229 | [5 empty] | 74.5196 | 70x4 |  | 7.85
70 | 5 | 12.1 | 82 |  |  |  | 115.241 | 1.2907 | 1.5829 | 2.4992 | [5 empty] | 87.4186 | 70x5 |  | 9.4985
70 | 6 | 14.12 | 90.86 |  |  |  | 118.2639 | 1.3246 | 1.6404 | 2.6082 | [5 empty] | 97.7481 | 70x6 |  | 11.0842
80 | 3 | 8.93 | 86.6 |  |  |  | 96.3359 | 1.079 | 1.2567 | 1.9011 | [5 empty] | 84.8131 | 80x3 |  | 7.01
80 | 4 | 11.6 | 108.8 |  |  |  | 97.9571 | 1.0971 | 1.2824 | 1.9464 | [5 empty] | 107.6058 | 80x4 |  | 9.106
80 | 5 | 14.1 | 128 |  |  |  | 99.5694 | 1.1152 | 1.3084 | 1.9926 | [5 empty] | 127.7617 | 80x5 |  | 11.0685
80 | 6 | 16.5 | 144 |  |  |  | 101.5505 | 1.1374 | 1.3409 | 2.051 | [5 empty] | 145.2536 | 80x6 |  | 12.9525
90 | 3 | 10.1 | 126 |  |  |  | 84.937 | 0.95131 | 1.0882 | 1.6167 | [5 empty] | 112.7966 | 90x3 |  | 7.9285
90 | 4 | 13.2 | 159 |  |  |  | 86.439 | 0.96814 | 1.1092 | 1.6506 | [5 empty] | 144.3882 | 90x4 |  | 10.362
90 | 5 | 16.1 | 189 |  |  |  | 87.5595 | 0.98069 | 1.1251 | 1.6767 | [5 empty] | 173.3767 | 90x5 |  | 12.6385
90 | 6 | 18.9 | 214 |  |  |  | 89.1549 | 0.99856 | 1.1481 | 1.7148 | [5 empty] | 199.0076 | 90x6 |  | 14.8365
HEB | b | A | Ix | Iy |  |  | l | (Dutheil) |  | w | [5 empty] | NORMAL RESISTIDO Kn |  |  | kg/m
240 | 240 | 106 | 11260 | 3920 |  |  | 49.3323 | 0.55253 | 0.69844 | 1.1257 | [5 empty] | 1700.2204 |  |  | 83.2
100 | 100 | 26 | 450 | 167 |  |  | 118.3722 | 1.3258 | 1.6425 | 2.6121 | [5 empty] | 179.7158 |  |  | 20.4
120 | 120 | 34 | 864 | 318 |  |  | 98.0951 | 1.0987 | 1.2846 | 1.9503 | [5 empty] | 314.7637 |  |  | 26.7
140 | 140 | 43 | 1510 | 550 |  |  | 83.883 | 0.93951 | 1.0737 | 1.5936 | [5 empty] | 487.1953 |  |  | 33.7
160 | 160 | 54.3 | 2490 | 889 |  |  | 74.143 | 0.83042 | 0.94824 | 1.406 | [5 empty] | 697.3028 |  |  | 42.6
180 | 180 | 65.3 | 3830 | 1360 |  |  | 65.7368 | 0.73627 | 0.85236 | 1.2818 | [5 empty] | 919.818 |  |  | 51.2
200 | 200 | 78.1 | 5700 | 2000 |  |  | 59.2832 | 0.66399 | 0.78657 | 1.2083 | [5 empty] | 1167.09 |  |  | 61.3
220 | 220 | 91 | 8090 | 2840 |  |  | 53.7011 | 0.60146 | 0.73514 | 1.1578 | [5 empty] | 1419.0631 |  |  | 71.5
240 | 240 | 106 | 11260 | 3920 |  |  | 49.3323 | 0.55253 | 0.69844 | 1.1257 | [5 empty] | 1700.2204 |  |  | 83.2
260 | 260 | 118 | 14920 | 5130 |  |  | 45.4992 | 0.5096 | 0.6688 | 1.1019 | [5 empty] | 1933.476 |  |  | 93
280 | 280 | 131 | 19270 | 6590 |  |  | 42.2975 | 0.47374 | 0.64588 | 1.0849 | [5 empty] | 2180.1994 |  |  | 103
300 | 300 | 149 | 25170 | 8560 |  |  | 39.5802 | 0.44331 | 0.62774 | 1.0722 | [5 empty] | 2509.1484 |  |  | 117
320 | 300 | 161 | 30820 | 9240 |  |  | 39.6003 | 0.44353 | 0.62787 | 1.0723 | [5 empty] | 2711.0035 |  |  | 127
340 | 300 | 171 | 36660 | 9690 |  |  | 39.8527 | 0.44636 | 0.6295 | 1.0734 | [5 empty] | 2876.3905 |  |  | 134
360 | 300 | 181 | 43190 | 10140 |  |  | 40.0813 | 0.44892 | 0.63099 | 1.0744 | [5 empty] | 3041.7009 |  |  | 142
400 | 300 | 198 | 57680 | 10820 |  |  | 40.5826 | 0.45454 | 0.63429 | 1.0767 | [5 empty] | 3320.3375 |  |  | 155
450 | 300 | 218 | 79890 | 11720 |  |  | 40.9153 | 0.45826 | 0.6365 | 1.0782 | [5 empty] | 3650.4991 |  |  | 171
500 | 300 | 239 | 107200 | 12620 |  |  | 41.2848 | 0.4624 | 0.63898 | 1.08 | [5 empty] | 3995.7085 |  |  | 187
550 | 300 | 254 | 136700 | 13080 |  |  | 41.8056 | 0.46823 | 0.64251 | 1.0825 | [5 empty] | 4236.6818 |  |  | 199
600 | 300 | 270 | 171000 | 13530 |  |  | 42.3793 | 0.47466 | 0.64645 | 1.0853 | [5 empty] | 4491.8561 |  |  | 212